本校四省計畫節約措施之趨勢

東華大學96~102年用電量比較表

|  | 壽豐校本部 | 美崙校區 | 兩校合併計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用電量（度） | 電費 | 用電量（度） | 電費 | 用電量（度） | 電費 |
| 96年 | 24,336,000 | 52,398,761 | 5,946,400 | 13,857,265 | 30,282,400 | 66,256,026 |
| 97年 | 23,419,950 | 52,658,729 | 6,111,625 | 14,938,241 | 29,531,575 | 67,596,970 |
| 98年 | 23,358,400 | 62,575,973 | 5,968,829 | 17,228,753 | 29,327,229 | 79,804,726 |
| 99年 | 23,733,940 | 64,228,305 | 5,734,131 | 16,693,423 | 29,468,071 | 80,921,728 |
| 100年 | 24,511,200 | 64,028,994 | 5,166,046 | 15,543,957 | 29,677,246 | 79,572,951 |
| 101年 | 29,808,000 | 86,957,599 | 1,270,368 | 4,445,665 | 31,078,368 | 91,403,264 |
| 102年 | 28,095,600 | 84,456,031 | 1,323,188 | 4,632,076 | 29,418,788 | 89,088,107 |
| 四省計畫規定10年節電10%，本校104年節電目標值為27,254,160度 |

東華大學96~102年用水量比較表

|  | 壽豐校本部 | 美崙校區 | 兩校合併計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用水量（度） | 水費 | 用水量（度） | 水費 | 用水量（度） | 水費 |
| 96年 | 649,956 | 9,474,238 | 227,458 | 3,752,920 | 877,414 | 13,227,158 |
| 97年 | 867,072 | 11,186,400 | 197,753 | 3,306,076 | 1,064,825 | 14,492,476 |
| 98年 | 727,449 | 9,551,065 | 161,330 | 3,154,450 | 888,779 | 12,705,515 |
| 99年 | 554,337 | 7,361,195 | 217,369 | 3,525,424 | 771,706 | 10,886,619 |
| 100年 | 651,572 | 8,591,218 | 227,333 | 3,758,084 | 878,905 | 12,349,302 |
| 101年 | 881,478 | 11,499,528 | 100,792 | 1,675,474 | 982,270 | 13,175,002 |
| 102年 | 1,024,804 | 13,312,603 | 48,529 | 837,890 | 1,073,333 | 14,150,493 |
| 四省計畫規定10年節水12%，本校104年節水目標值為772,124度 |

東華大學96~102年用油量比較表

|  | 壽豐校本部 | 美崙校區 | 兩校合併計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用油量 | 油費 | 用油量 | 油費 | 用油量 | 油費 |
|  | （公升） |  | （公升） |  | （公升） |  |
| 96年 | 17,813.73 | 475,095 | 2,456.37 | 68,987 | 20,270.10 | 544,082 |
| 97年 | 15,276.64 | 456,568 | 2,824.44 | 79,324 | 18,101.08 | 535,892 |
| 98年 | 15,853.36 | 417,480 | 1,717.97 | 48,249 | 17,571.33 | 465,729 |
| 99年 | 15,022.60 | 435,962 | 合併於壽豐校區核銷 | 15,022.60 | 435,962 |
| 100年 | 17,128.60 | 541,908 | 合併於壽豐校區核銷 | 17,128.60 | 541,908 |
| 101年 | 19,827 | 656,868 | 合併於壽豐校區核銷 | 19,827 | 656,868 |
| 102年 | 18,311.3 | 620,641 | 合併於壽豐校區核銷 | 18,311.3 | 620,641 |
| 四省計畫規定10年節油14%，本校104年節油目標值為17,432公升 |

東華大學96~104年度用電量及四省計劃目標用電量（總體節約用電10%）

東華大學96~104年度用水量及四省計劃目標用水量（總體節約用水12%）

東華大學96~104年度用油量及四省計劃目標用油量（總體節約用油14%）

# Text boxes

29,418,788度

30,282,400度

29,468,071度

29,327,229度

27,254,160度

96       97　　　98　 　　99　 　　100　　　101　　　102　　　103　　　104

各年度

用電度數(kWh)

29,531,575度

29,677,246度

31,078,368度

差距：1,407,568度

28,011,220度

878,905度

877,414度

96        97　　　98　 　　99　  　100　　　101　　　102　　　103　　　104

各年度

用水度數(M3)

1,064,825度

771,706度

888,779度

982,270度

772,124度

1,073,333度

差距：274,887度

798,446度

20270.1公升

差距：169.7公升

17,571.3公升

17,432公升

96       97　　　98　 　　99　 　　100　　　101　　　102　　　103　　　104

各年度

用油量(公升)

18,101.1公升

15,022.6公升

17,128.6公升

19,827公升

18,141.6公升

18,311.3公升